## 【（参考様式）写真撮影箇所一覧表】
写真撮影箇所一覧表
R６－○○
測点 |  | 着手 完了 | 出 来 形 |  |  | 施工状況
|  |  | 開削本配管工 |  | 路面復旧工 | 開削本配管工 |  |  |  | 路面復旧工
|  |  | 管路土工 | 配水管布設工 | 舗装復旧工 | 管路土工 | 配水管布設工 |  |  | 舗装復旧工
|  |  |  | 埋設位置 *設計値との比較 を要する 土被り を測定 | 下層路盤 （厚さ） | 舗装版掘削 （厚さ・施工方法） | 埋設位置 *設計値との比較 を要しない 出幅・土被りおよび 占用物の離隔等 を測定 | 配管完了 状況 （配管詳細） | 配管施工中 状況 （施工方法） | 下層路盤 （施工方法）
|  |  | 管路掘削 （深さ・幅） |  | 上層路盤 （厚さ） | 管路掘削 （施工方法） |  |  |  | 上層路盤 （施工方法）
|  |  | 管路保護砂 （厚さ・幅） |  | 基層 （厚さ） | 管路保護砂 （施工方法） |  |  |  | 基層 （施工方法）
|  |  | 管路埋戻 （最終層仕上幅） |  | 表層 （厚さ） | 管路埋戻 （1層仕上厚・施工方法） |  |  |  | 表層 （施工方法）
|  |  | 路盤 （厚さ・最終層仕上幅） |  |  | 路盤 （1層仕上厚・施工方法）
|  |  | 仮ＡＳ （厚さ・幅） |  |  | 仮ＡＳ （幅・施工方法）
【 路線１ 】
ＲA | 起点 No.0 | ○ | - | - | - | - | ○ | ○
| No.１ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| No.２ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| No.３ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
V6 | 終点 No.３+10m | ○ | - | - | - | - | ○ | ○
【 路線１-支１ 】
T１ | 本線分岐 | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | -
Ｒ1 | 新旧連絡箇所 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | -
【 路線１-支2 】
T2 | 本線分岐 | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | -
Ｒ2 | 新旧連絡箇所 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | -
【 路線１-支3 】
T3 | 本線分岐 | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | -
Ｒ3 | 新旧連絡箇所 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | -
【 路線１-支4 】
T4 | 本線分岐 | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | -
Ｒ4 | 新旧連絡箇所 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | -
【 路線２ 】
ＲA | 起点 No.0 | ○ | - | - | - | - | ○ | ○
| No.１ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| No.２ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
V8 | 終点 No.２+40m | ○ | - | - | - | - | ○ | ○
Ｖ○ | 仕切弁設置箇所 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | -
Ｆ○ | 消火栓設置箇所 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | -
Ａ○ | 空気弁設置箇所 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | -
Ｐ○ | 要所設置箇所 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | -
Ｋ○ | 単独施工設置箇所 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | -
| 給水管 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | -
（ 上記の補足説明等 ）
＊○は撮影箇所を示す。
＊測点 Ｒ；新旧連絡・管止め箇所 Ｔ；分岐箇所 Ｖ；仕切弁設置箇所 Ｆ；消火栓設置箇所 Ａ；空気弁設置箇所 Ｐ；要所箇所 Ｋ；単独施工箇所 ・要所箇所とは、上記のＲ，Ｔ、Ｖ、Ｆ、Ａを除き、異形管等を使用するの箇所（埋設位置の変化点）をいう。 ・その他施工箇所とは、既設管の閉塞、既設管の離脱押輪設置箇所、仮設配管の分岐箇所等をいう。 ・不断水分岐および不断水仕切弁の設置箇所は、使用箇所が上記のＲ，Ｔ、Ｖ、Ｆ、Ａ、Ｋの中で類する記号を使用する。
＊配水管布設工における埋設位置の測定は、設計値との比較を要するものを出来形で管理し、設計値との比較を要しないものは施工状況で管理する。
＊路面復旧工の舗装幅は、面積管理するため省略。
＊新旧連絡、管末、分岐については、必ずオフセット寸法が確認できる写真を撮影する。ただし、自社管理とし、監督員が提出を求めた場合に提出する。
別紙撮影一覧に基づき実施
別紙撮影一覧に基づき実施
（注）各測点は請負者において任意に設定するものとする。