## 表紙
|  | 課長 | 課長 補佐 | 係長 | 係 | 積算者 |  | 検算者
委 託 設 計 書
| 業務名 |  |  |  | 業務場所
| 豊川市学校給食センター調理等包括業務委託 |  |  |  | 豊川市穂ノ原三丁目２番地の９
| 設計金額 |  |  |  | 業務価格
| 金 |  | 円 |  | 金 |  | 円
消費税及び地方消費税相当額(10%)
[5 empty] | 金 |  | 円
業務期間
着手 令和 ８年 ８月 １日
完了 令和１３年 ７月３１日
業務概要 |  | 豊川市が、学校給食センターで実施する学校給食の調理等及び施設保守点検、修繕業務等、これらに付随する業務を包括的に委託するものである。
その他

## 内訳
内 訳 書
金 額
|  |  |  | ８年度 | ９年度 | １０年度 | １１年度 | １２年度 | １３年度 | 合計 (５年０か月)
|  |  |  | R8.8.1～ | R9.4.1～ | R10.4.1～ | R11.4.1～ | R12.4.1～ | R13.4.1～
№ | 区 分 | 単位 | 数量 | 2027-03-31 | 2028-03-31 | 2029-03-31 | 2030-03-31 | 2031-03-31 | 2031-07-31 |  | 備 考
|  |  |  | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4
1 | 調理等業務 | 式 | 1 | [7 empty] | 第１号明細書のとおり
2 | 受水槽清掃及び水質検査 | 式 | 1 | [7 empty] | 第２号明細書のとおり
3 | 厨房ダクト等清掃 | 式 | 1 | [7 empty] | 第３号明細書のとおり
4 | 廃水処理施設保守点検 | 式 | 1 | [7 empty] | 第４号明細書のとおり
5 | 厨芥処理機保守点検 | 式 | 1 | [7 empty] | 第５号明細書のとおり
6 | エレベーター保守点検 | 式 | 1 | [7 empty] | 第６号明細書のとおり
7 | ボイラー保守点検 | 式 | 1 | [7 empty] | 第７号明細書のとおり
8 | 防鼠・防虫駆除点検 | 式 | 1 | [7 empty] | 第８号明細書のとおり
9 | 空調設備保守点検清掃 | 式 | 1 | [7 empty] | 第９号明細書のとおり
10 | 修繕業務 | 式 | 1 | [7 empty] | 第10号明細書のとおり
合 計

## １号
№１ 調理等業務 設計金額
第１号明細書
職務別 | 本給 |  | 諸手当 | 通勤費 | 合計金額 | 人数 | 月数 | 金額
責任者 | [5 empty] | 1 | 12
副責任者 | [5 empty] | 1 | 12
管理栄養士 | [5 empty] | 1 | 12
栄養士 | [5 empty] | 2 | 12
調理員 | [5 empty] | 4 | 12
設備担当 | [6 empty] | 12
ﾎﾞｲﾗｰ取扱者（兼務） | [6 empty] | 12
引当金・社会保険料等 | [6 empty] | 12
小計 | [5 empty] | 9 | ①
| 時給 | 時間 | 通勤費 | 日数 | 人数 |  |  | 金額
パート調理 8.0H |  | 8 |  | 188 | 9
パート調理 5.0H |  | 5 |  | 188 | 3
パート調理 4.0H |  | 4 |  | 188 | 28
パート洗浄 |  | 4 |  | 188 | 11
パート配送 |  | 3.5 |  | 188 | 16
パート清掃 |  | 4 |  | 188 | 2
引当金・社会保険料等
小計 |  |  |  |  | 69 |  | ②
Ａ 人件費 計 |  |  |  |  | 78 | ①+②
金額
保健衛生費 | 検便（最低月２回実施）
|  | × | 2 | 12 | 78
ノロ検便（最低１０月～３月各月実施）
|  | × | 1 | 6 | 78
健康診断（年１回実施）
|  | × | 1 |  | 78
産業医
|  | × | 12
Ｂ 保健衛生費 計
被服費 |  | × | 1 |  | 78
衛生費（洗濯洗剤等） |  | × | 12
研修費 |  | × | 12 |  | 78
厨房内消耗品 |  | × | 188
事務用品 |  | × | 12
通信費等 |  | × | 12
保険料 |  | × | 12
医薬品等 |  | × | 12
配送車維持管理費 |  | × | 9
間接経費
Ｃ その他経費 計
委託料 計 （Ａ+Ｂ+Ｃ）
委託料 計 端数切捨て

## ２号
№２ 受水槽清掃及び水質検査（１か年）
第２号明細書
番号 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 受水槽清掃 | 63㎥ | 1 | 式
2 | 槽内消毒 |  | 1 | 式
3 | 受水槽水質検査 |  | 1 | 式
4 | 諸費用 |  | 1 | 式
計
端数切捨て

## ３号
№３ 厨房ダクト等清掃（１か年）
第３号明細書
番号 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 天井清掃（洗浄室） |  | 小数点以下3桁目以降切捨て
| 洗浄室天井 | 5.885(m)×16.73(m) | 98.45 | ㎡
| 洗浄前処理室天井 | 15.865(m)×16.73(m) | 265.42 | ㎡
| 加熱室天井 | 20.000(m)×8.924(m) -2.300(m)×8.482(m) -2.300(m)×8.482(m) | 139.46 | ㎡
| 加熱室採光窓下 張り出し | 20.000(m)×0.5(m) | 10 | ㎡
| 洗浄室・洗浄前処理室 採光窓下張り出し | 21.75(m)×0.5（m） | 10.87 | ㎡
2 | 高所サッシ、ガラス等
| 加熱室上部サッシ | (0.9（m）×0.46（m）×9枚＋0.9（m）×0.5（m）×9枚)×2ケ所 | 2 | か所
| 洗浄前処理室上部サッシ | (0.9(m)×0.46(m)×4枚＋0.9(m)×0.5(m)×4枚)×3ケ所 | 3 | か所
| 加熱室前見学通路 窓ガラス | 1.1(m)×0.756(m)×6枚 | 6 | 枚
| 洗浄前処理室前見学 通路窓ガラス | 1.1(m)×0.86(m)×4枚 | 4 | 枚
| 洗浄室・洗浄前処理室 柱上部 |  | 2 | 本
3 | 空調、換気ダクト等
| 洗浄室・洗浄前処理室 換気ダクト | ダクト取り外し内部清掃含む | 12 | か所
| 洗浄室・洗浄前処理室 換気ダクト |  | 3 | か所
4 | 足場費
| 設営費 |  | 1 | 式
計
端数切捨て

## ４号
№４ 廃水処理施設保守点検（１か年）
第４号明細書
番号 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 廃水処理施設定期点検
(1) | 機器点検 | 異音、ｵｲﾙ、振動等 | 10 | 回
(2) | 6ヶ月点検（1回/年） | ｵｲﾙ、消耗品等含む
| 点検費 |  | 1 | 回
| オイル、消耗品等 |  | 1 | 式
| 諸経費 |  | 1 | 式
(3) | 12ケ月点検(１回/年) | ｵｲﾙ、消耗品等含む
| 点検費 |  | 1 | 回
| オイル、消耗品等 |  | 1 | 式
| 諸経費 |  | 1 | 式
2 | 処理水水質検査
| PH |  | 11 | 回
| BOD |  | 11 | 回
| SS |  | 11 | 回
| ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質 |  | 11 | 回
| 全窒素 |  | 11 | 回
| 全ﾘﾝ |  | 11 | 回
3 | 消耗品雑費 |  | 1 | 式
計
端数切捨て

## ５号
№５ 厨芥処理機保守点検（１か年）
第５号明細書
番号 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
-1 | 保守点検業務
① | 電気系統 点検・調整 | ４か月毎 | 3 | 回
② | 給水系統 点検・調整 | ４か月毎 | 3 | 回
③ | 排水系統 点検・調整 | ４か月毎 | 3 | 回
④ | 調整ポンプ水槽 点検・調整、簡易清掃 | ４か月毎 | 3 | 回
⑤ | 固液分離装置 点検・調整・注油、異物除去、清掃 | ４か月毎 | 3 | 回
⑥ | 制御盤 点検・調整 | ４か月毎 | 3 | 回
⑦ | 生ごみ処理機本体 点検・調整 | ４か月毎 | 3 | 回
⑧ | 菌床材 点検・調整 | ４か月毎 | 3 | 回
⑨ | 水中ポンプ 異物除去、清掃、点検・調整・注油 | ４か月毎 | 3 | 回
⑩ | 屋外ディスポーザー 点検・調整 | ４か月毎 | 3 | 回
⑪ | ブロアポンプ オイル量・ベルト点検、注油 | ４か月毎 | 3 | 回
⑫ | その他付属品 点検・調整 | ４か月毎 | 3 | 回
⑬ | 調整ポンプ水槽（下部） 洗浄、清掃 | １年毎 | 1 | 回
⑭ | 駆動モーター・チェーン 点検・調整・注油 | １年毎 | 1 | 回
-2 | 材料補充 菌床材（もみ殻８０Ｌ、菌床材込み） |  | 125 | 袋
-3 | 諸経費 |  | 1 | 式
計
端数切捨て

## ６号
№６ エレベーター保守点検（１か年）
第６号明細書
番号 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 昇降機点検業務 | 交流ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御式 | 12 | か月
乗用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ1台
機種：UAP-11-CO45
階床：2stops
付加仕様：
音声案内装置
停電時自動着床装置付
地震時管制運転装置付
2 | 法定検査代行費（月割） |  | 12 | か月
計
端数切捨て

## ７号
№７ ボイラー保守点検（１か年）
第７号明細書
番号 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | ボイラー保守点検 | 訪問点検１２回 | 4 | 式
2 | 蒸気管保守点検 | 蒸気１次管、蒸気２次管、蒸気１次側、２次側バルブ、Ｙストレーナー、スチームトラップ、減圧弁 | 1 | 式
3 | 安全弁保守点検 | １０基 | 1 | 式
| ＰＨ中和装置保守点検 |  | 1 | 式
| 清掃点検作業費、技術料 | 蒸気１次側、２次側バルブ、Ｙストレーナー、スチームトラップ、減圧弁 | 1 | 式
| 消耗品 | ヘルメ、シールテープ等 | 1 | 式
| 温水ユニット装置 | 清掃、点検、調整、作業 | 1 | 式
| 諸経費 |  | 1 | 式
計
端数切捨て

## ８号
№８ 防鼠・防虫駆除点検（１か年）
第８号明細書
番号 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 学校給食センター | 敷地面積 7,272.7㎡
床面積 3,018.9㎡
| 殺鼠・防鼠定期実施 |  | 2 | 回
| 殺虫・防虫剤散布 |  | 3 | 回
| ねずみ・ゴキブリ害虫等 防除点検 |  | 10 | 回
計
端数切捨て

## 9号
№９ 空調設備保守点検清掃
第９号明細書
番号 | 名 称 |  | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 送排風機点検 |  | 年１回 | 1 | 式
小計
2 | フィルターユニット機能点検 |  | 年１回
送風機 片吸込シロッコファン 床置
| ＡＦ-１～１７ |  |  | 18 | 台
小計
3 | 冷凍冷蔵庫設備 |  | 年２回
| Ｒ－１冷凍ユニット 5.5kw |  |  | 1 | 台
| Ｒ－２冷凍ユニット 5.5kw |  |  | 1 | 台
| Ｒ－３冷凍ユニット 3.0kw |  |  | 3 | 台
小計
4 | 自動制御設備 |  | 年２回
| 温度調整器 |  |  | 1 | 個
| 電動ボール弁 |  |  | 1 | 個
| 液面調整器 |  |  | 1 | 個
| 自動制御盤 |  |  | 1 | 面
小計
5 | フードアクアクリーンシステム |  | 年２回 | 1 | 式
小計
6 | フィルターユニットろ材洗浄 |  | 年２回 | 1 | 式
小計
7 | パッケージエアコン保守点検
| ①・ＰＡＣ-１～-４空冷ヒーポンＰＡＣ |  | 年２回 | 1 | 式
同上室内機（天井カセット）
| ②・ＳＡＣ-１～-５冷専スポットＡＣ |  | 年１回 | 1 | 式
同上室内機（天井カセット）
・ＳＡＣ-６冷専スポットＡＣ（一体型）
小計
8 | ＧＨＰエアコン室内機フィルター清掃 |  | 年２回 | 1 | 式
小計
9 | ＧＨＰエアコン室外機定期点検 |  | 年１回 | 1 | 式
小計
10 | 諸経費 |  |  | 1 | 式
計
| 消費税（１０％） | [5 empty] | 0
| 合 計 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 2750000 | 端数切捨て

## 10号
№10 修繕業務（１か年）
第10号明細書
番号 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 小規模修繕 | １件当たり50万円以下 | 1 | 式
年間設定金額600万円
計
端数切捨て