様式第48（第88条関係）

| ×整理番号 |  |
| --- | --- |
| ×受理年月日 | 年 月 日 |

液化石油ガス設備工事届書

年　　月　　日

豊　川　市　長　殿

氏名又は名称及び法人に

あってはその代表者の氏名

住　所

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第３８条の３の規定により、次のとおり届け出ます。

| 工事に係る供給設備又は消費設備の所在地 |  |
| --- | --- |
| 当該設備の所有者又は占有者の氏名又は名称 |  |
| 当該設備の使用目的 |  |
| 貯蔵設備の貯蔵能力 |  |
| 工事の内容 |  |

（備考）１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　×印の項は記載しないこと。

別紙

設備工事の内容等

| 工事従事者 氏 名 |  |  | 氏 名 |  |  | 設備士免状番号 |  |  | 氏 名 |  |  | 設備士免状番号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成検査 実施者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 気密試験 結 果 |  |  | 供給管等内容積 |  |  |  |  | 圧 力 |  |  | 気密試験保持時間 |  |
|  |  |  | リットル |  |  |  |  | ｋＰａ |  |  | 分 |  |
| 貯蔵設備 | 火気との距離 |  |  | ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 腐食防止措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 転落、転倒防止措置 |  |  | 鎖・ロープ・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ４０℃以下対策 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調整器メーカー・型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供給管 |  | 高圧部 材質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中圧部 材質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 低圧部 材質 |  | 埋設管 |  |  |  |  | 露出管 |  |  |  |
| 気化装置 |  |  |  | 有・無 |  |  | ガス発生能力 |  | kw |  |  |  |
| 安全装置 |  |  |  | １ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |

別紙（バルク貯槽）

バルク供給設備の技術上の基準

| １ 貯槽の設備状況 |  |
| --- | --- |
| ２ 貯槽の適合性 |  |
| ３ 保安距離 | - 第１種保安距離（法定 1.5ｍ 構造壁等又は埋設設置 0ｍ） 実際距離 ｍ 保安物件の名称 - 第２種保安距離（法定 1.0ｍ 構造壁等又は埋設設置 0ｍ） 実際距離 ｍ 保安物件の名称 |
| ４ 構造壁等 | 壁の構造 材料 寸法（高さ） ｍ（幅） ｍ |
| ５ 貯槽の表示 |  |
| ６ 腐食防止措置 |  |
| ７ 転倒防止等の措置 |  |
| ８ プロテクター内のガス漏れ検知器の設置等 |  |
| ９ 火気等との距離 | ①火気等との距離 ｍ ②火気距離が２ｍ以内 防火壁等の設置の有無 |

別紙（容器）

供給設備の技術上の基準

（容器による貯蔵能力が1,000㎏以上3,000㎏未満のものに限る）

| １ 保安距離 | - 第１種保安距離（法定16.97ｍ・障壁設置 0ｍ）実際距離 ｍ 保安物件の名称 - 第２種保安距離（法定11.31ｍ・障壁設置 0ｍ）実際距離 ｍ 保安物件の名称 |
| --- | --- |
| ２ 障 壁 | - 障壁の構造 材料 寸法（高さ） cm（厚さ） cm - 扉の構造 材料 （厚さ） cm ③扉の補強 等辺山形鋼（枠） ㎜ × ㎜ （内） ㎜ × ㎜ 間隔 （縦） cm（横） cm |
| ３ 火気取扱施設との距離 | ①火気等の種類 火気等との距離 ｍ ②火気距離 障壁（材料） 高さ ｍ |
| ４ 滞留防止 | - 貯蔵設備面積 ㎡ 法定換気口面積 ㎠ ②実際の換気口面積 ㎠ |
| ５ さく、へい等の設置 | さく、へい等の種類 |
| ６ 警戒標 | ①掲示位置 ②表示内容 |
| ７ 消火設備 | ①粉末消火器 （A-4、B-10以上のもの 貯蔵能力1,000㎏につき1個以上） ②その他 |
| ８ 軽量な屋根等 | ①屋根の場合 その材料 ②遮へい板の場合 その材料 |
| ９ 転倒防止等の措置 |  |
| 10 腐食防止措置 |  |

別紙（消火器等）

緊急時連絡先

|  | 名 称 | 電話番号 | 住 所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昼 |  |  |  |
| 夜 |  |  |  |

消火器

| 設置場所（容器置き場の平面図のとおり） | 消火能力（Ａ－４，Ｂ－１０以上） | 数 |
| --- | --- | --- |

貯蔵設備の写真

（消火器を写し込んだもの）